Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

w przetargu nieograniczonym

na dostawę urządzeń i oprogramowania
celem rozbudowy serwerowni

CPV – 48820000-2

CPV – 30237280-5

CPV – 48000000-8

Kujawsko - Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

w Minikowie.

Zatwierdził:

Dyrektor

Roman Sass

25.03.2015r.

- Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Kujawsko – Pomorski Ośrodek

Doradztwa Rolniczego w Minikowie

89-122 Minikowo

#### II.	Tryb udzielania zamówienia

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1, w związku z art. 39 ustawy Pzp.

- Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

- „Zamawiający” – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
	w Minikowie;

- ”Wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 	nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 	publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia 	publicznego;

- „Ustawa Pzp” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 	publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.);

- „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

- „Postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 	prowadzone przez Zamawiającego na podstawie ustawy Pzp oraz niniejszej 	SIWZ;

- „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego 	przedmiot został opisany w rozdziale III SIWZ.

III.		Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i oprogramowania celem rozbudowy serwerowni Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Celem Zamawiającego jest zmodernizowanie serwerowni poprzez dostarczenie:

1) serwera,

2) zasilacza awaryjnego z dodatkową baterią i detektorem monitorowania środowiska,

3) szafy serwerowej,

4) systemu monitorowania środowiska w serwerowni,

5) upgrade oprogramowania.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Uwaga! Zaoferowanie przedmiotu zamówienia sprzecznego z wymaganiami 	Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty.

IV.	Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia wynosi: max 14 dni od dnia zawarcia umowy.

- Wykonawca składa jedną ofertę na całość zamówienia.

VI.		Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których 	mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

VII.		Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VIII.		Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 	spełniania tych warunków.

1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Wykonawca winien również wykazać, że mimo przynależności do jednej grupy kapitałowej, złożenie odrębnych ofert przez podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, nie prowadzi do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w niniejszym postępowaniu.

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: „spełnia” lub „nie spełnia” poszczególne warunki.

- Zamawiający dokona oceny spełnienia poszczególnych warunków udziału 
w postępowaniu, na podstawie załączonych do oferty podpisanych oświadczeń oraz dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX.

IX.	Oświadczenia i dokumenty, jakie wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

- W celu wykazania spełniania przez wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (warunków określonych w niniejszej siwz w rozdziale VIII pkt 1, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu 
o zamówieniu oraz w niniejszej siwz – rozdział VIII pkt 3, wykonawca składa do oferty następujące dokumenty:

        - podpisane oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do siwz);

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 5  ustawy Pzp, wykonawca składa do oferty następujące dokumenty:

        - podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4 do siwz);

        - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

        - informację zawierającą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informację 
o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do siwz).

- Wyjaśnienia:

          - Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, spółka cywilna) do oferty dołączają:

  - pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, które zawiera m.in.: nazwy i adresy członków np. konsorcjum lub spółki cywilnej, nazwę 
i adres pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa, datę udzielenia pełnomocnictwa oraz podpisy przedstawicieli członków np. konsorcjum, spółki cywilnej – zgodnie z zasadami reprezentacji;

  - dokumenty wyszczególnione w pkt 1 oraz w pkt 2, z zastrzeżeniem, że dokumenty określone w pkt 2 ppkt 1-3 składane są przez wszystkich wykonawców.

          - Wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (warunków określonych w niniejszej siwz w rozdziale VIII pkt 1), wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.

          - Dokument wymieniony w pkt 2 ppkt 2 ma być złożony w formie oryginału lub kserokopii. Jeżeli wykonawca przedłoży kserokopię dokumentu to potwierdza go i podpisuje na każdej stronie przez osobę(y) uprawnioną do podpisania oferty, z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

          - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących wykonawców są poświadczane za zgodność 
z oryginałem w sposób określony w pkt 3 ppkt 3.

          - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 2 ppkt 2, składa dokument wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:

          - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- Dokument, o którym mowa w ppkt 5 lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

          - Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, 
w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

          - Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są do oferty wraz 
z tłumaczeniem na język polski.

          - W przypadku wątpliwości interpretacyjnych dotyczących rodzajów dokumentów oraz formy ich składania w niniejszym postępowaniu, rozstrzygającym jest Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231).

X.	Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

    - Zamawiający informuje, że oferta wraz z wszystkimi dokumentami musi być złożona pisemnie.

    - Zamawiający i wykonawcy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

    - Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

    - Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

- Magdalena Siewkowska w sprawach postępowania tel. 52 386 72 26, e-mail magda.siewkowska@kpodr.pl;

- Krzysztof Lach w sprawach przedmiotu zamówienia tel. 52 386 72 47, e-mail: krzysztof.lach@kpodr.pl;

Informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 800 – 1500 .

- Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być skierowane na adres Zamawiającego. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia, zgodnie z dyspozycją art. 38 ustawy Pzp.

- Jeżeli siwz jest udostępniona na stronie internetowej, to treść zapytania wraz 
z wyjaśnieniami Zamawiającego również zostaną tam zamieszczone.

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

XI.	Wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XII.	Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od ostatecznego terminu składania ofert.

XIII.	Opis sposobu przygotowania oferty.

- Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi
w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę i spowodują odrzucenie oferty.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferta ma być napisana czytelnie, w języku polskim, a wszystkie wymagane dokumenty i załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne, np. pełnomocnictwo (oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność 
z oryginałem przez notariusza) do podpisania oferty.

- Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) w sposób zapobiegający dekompletacji zawartości oferty oraz opatrzone kolejnym numerem. W treści oferty winna znajdować się informacja o ilości stron.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być czytelne oraz parafowane własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą ofertę.

- Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, wraz z ofertą należy dołączyć pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

- Ofertę należy złożyć w kopercie w sekretariacie w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie w terminie najpóźniej do dnia 02.04.2015r. do godz. 945.

Koperta musi być zaadresowana na Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 89-122 Minikowo oraz zawierać dopisek „Oferta na dostawę urządzeń 
i oprogramowania celem rozbudowy serwerowni” oraz „nie otwierać przed 02.04.2015r. godz. 1000”.

- Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z opisem, o którym mowa w pkt 7 ponosi Wykonawca.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

- Otwarcie ofert nastąpi w:

Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie

dnia 02.04.2015r. o godz. 1000.

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy, Zamawiający na wniosek Wykonawcy prześle informacje 
z sesji otwarcia ofert.

- Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w niniejszym postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 
z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie ich ujawnieniem.

Zamawiający zaleca aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z dopiskiem „tajemnica przedsiębiorstwa”.

- Oferta składana jest przez wykonawcę wyłącznie w formie pisemnej, Zamawiający odrzuci ofertę złożoną w innej formie, np. za pomocą faksu lub w formie elektronicznej.

- Jeżeli wykonawca zostanie wezwany w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do uzupełnienia dokumentów, dostarcza je w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego najpóźniej w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Na ofertę składają się następujące dokumenty:

      - poprawnie wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz ofertowy (załącznik nr 2 do siwz);

      - podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do siwz);

      - podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, określonych art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 4 do siwz);

      - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

      - informacja zawierającą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informacja 
o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do siwz);

      - W przypadku, kiedy ofertę składa wspólnie kilka podmiotów (np. konsorcjum), do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

- Wyjaśnienie:

      - W formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do siwz) wykonawca wpisuje wszystkie informacje, jakich żąda w nim Zamawiający.

      - W przypadku, kiedy oferta złożona wspólnie przez kilka podmiotów (np. konsorcjum) zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy 
w sprawie zamówienia publicznego będzie wymagał przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

XIV.	Opis sposobu obliczania ceny

- Cenę ofertową należy wyliczyć wg zasad zawartych w druku oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

- W cenę oferty wlicza się wszystkie zobowiązania, musi być podana w zł (PLN) słownie i liczbą, z uwzględnieniem należnego podatku VAT, jeżeli występuje. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 
z wykonaniem zamówienia.

- Wykonawca określa stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. 
o podatku od towarów i usług – tekst jednolity z dnia 29 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)

- Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego – zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej 
w ofercie ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty i nakłady poniesione w celu realizacji przedmiotu zamówienia np. koszty transportu, instalacji.

- Jeżeli w ofercie będą znajdowały się omyłki, Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 poprawia:

          - oczywiste omyłki pisarskie;

          - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

          - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

            - Waluta, w jakiej prowadzone będą rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawcą.

Polski złoty (PLN).

XVI.	Kryteria oraz sposób oceny oferty.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium							Waga (%)

Cena								90

Termin wykonania zamówienia				10

- Sposób oceny ofert:

- Cena – 90 %

przy zastosowaniu wzoru:

najniższa cena spośród złożonych ofert

-------------------------------------------------------- x 90% x 100 pkt

cena oferty badanej

- Termin wykonania zamówienia – 10 %

Maksymalnym terminem wykonania przedmiotu zamówienia jest termin 14 dni 	(liczony zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym, Dz.U. 1964 nr 16 	poz. 93) od dnia zawarcia umowy. Wykonawca w druku ofertowym wpisuje termin, 
	w którym zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia (T) będzie wyliczany wg wzoru:

Wartość punktowa T = 10xTmin/ Tbad

gdzie:

Tmin – najkrótszy oferowany termin wykonania zamówienia spośród badanych ofert

Tbad – termin wykonania zamówienia oferty badanej

10 – współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium

gdzie 1% = 1 pkt

- Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić 	końcową ocenę oferty.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oferty.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- Cena oferty winna być skalkulowana na podstawie formularza ofertowego (zał. nr 2)

- Punkty zostaną obliczone wg wzoru, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

XVII.	Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

- Zamawiający powiadomi na piśmie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa 
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

  - Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane 
w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

XVIII.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy

Istotne postanowienia umowy zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

XX.	Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy.

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a w szczególności:

- Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, 
o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c) odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

- W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców 
w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

- Na czynności, o których mowa w pkt 8 nin. rozdziału, nie przysługuje odwołanie.

- Zgodnie z treścią art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo 
w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 10 i pkt 11 nin. rozdziału wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- Przystąpienie do postępowania odwoławczego następuje na warunkach określonych 
w art. 185 ustawy Pzp.

- Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Druk oferty

3. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp

4. Oświadczenie z art. 24 Pzp

5. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

6. Projekt umowy

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i oprogramowania celem rozbudowy serwerowni Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Celem Zamawiającego jest zmodernizowanie serwerowni poprzez dostarczenie:

1) serwera,

2) zasilacza awaryjnego z dodatkową baterią i detektorem monitorowania środowiska,

3) szafy serwerowej,

4) systemu monitorowania środowiska w serwerowni,

5) upgrade oprogramowania.

1) Serwer (1 szt.)

Celowym jest zakup serwera: HP Proliant ML350p Gen8 E5 (470065-812) lub sprzętu równoważnego spełniającego poniższe wymagania minimalne:

| Wartość obliczeniowa procesora | Procesor dedykowany do pracy w serwerach o wydajności pozwalającej na osiągnięcie wartości „Passmark CPU Mark” min. 8739 pkt. w testach CPU opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; (dot. tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfiguracje komputera) |
| --- | --- |
| Liczba zainstalowanych procesorów | 1 |
| Obsługiwane procesory | 2 szt. |
| Porty USB | 9 (4 z przodu, 4 z tyłu obudowy, 1 wewnątrz) |
| Pojemność zainstalowanej pamięci | 32GB |
| Ilość gniazd pamięci | 24 |
| Złącza | 9 PCIe (8 PCIe 3.0, 1 PCIe 2.0) |
| Ilość zainstalowanych dysków | 4 x 300 GB 10k SAS SFF podłączane podczas pracy |
| Ilość obsługiwanych dysków twardych | 8 |
| Karta sieciowa | Ethernet Gigabit 4 porty |
| Układ zasilania | 2 zasilacze 460W każdy |
| Typ napędu optycznego | Napęd optyczny DVD-RW |
| Obudowa | Tower |
| Karta graficzna | Tak (zintegrowana) |
| Zarządzanie | Serwer musi być w pełni kompatybilny z programem HP System Insight Manager, który monitoruje pracę 3 serwerów posiadanych przez Zamawiającego tj. 2 szt. HP ML350T06 i 1 szt. HP ML350Gen8. |
| System operacyjny | Microsoft Windows Serwer 2012 R2 PL Standard 64 bit + 5 licencji CAL dla użytkowników lub system równoważny spełniający minimalne parametry, bez użycia dodatkowych aplikacji. Licencja na oprogramowanie musi być przypisana do każdego procesora fizycznego na serwerze. Liczba rdzeni procesorów i ilość pamięci nie może mieć wpływu na liczbę wymaganych licencji. Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego (SOO) w środowisku fizycznym i dwóch wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. Ponadto musi posiadać: - graficzny interface w języku polskim; - możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowania poprawek; - możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta sytemu; - darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje i poprawki muszą być dostarczone bez dodatkowych opłat). System musi w pełni współpracować z systemami już eksploatowanymi u Zamawiającego tj. Active Directory. System musi umożliwiać przejście do starszej wersji systemu operacyjnego. Jeżeli wykonawca zaproponuje inne rozwiązanie równoważne, to musi zapewnić pełne wdrożenie oferowanego rozwiązania, przeszkolenie administratorów systemu oraz zapewnić współpracę z używanymi obecnie środowiskami informatycznymi. Wdrożenie rozwiązania równoważnego nie może generować kosztów Zamawiającego. |
| Gwarancja (na części i robociznę, naprawa w miejscu instalacji) | Naprawa w miejscu instalacji następnego dnia roboczego po zgłoszeniu, 3 lata gwarancji |

Serwer ma być nowy, w pełni sprawny i gotowy do pracy.

2) UPS z dodatkową baterią i detektorem monitorowania środowiska (1 szt.)

Celowym jest zakup zasilacza awaryjnego: Eaton 5PX 3000i RTN z dodatkową dedykowaną do tego modelu baterią  5PXEBM72RT2U i dedykowanym detektorem monitorowania środowiska EATON EMP001 lub sprzętu równoważnego spełniającego poniższe wymagania minimalne:

Sterowanie  	Urządzenie wyposażone w graficzny wyświetlacz LCD,  który wyświetla informacje o statusie i pomiarach UPS, ponadto może mierzyć zużycie energii. Wartości kWh mogą być monitorowane przy użyciu LCD lub pakietu oprogramowania.

Możliwość konfiguracji poprzez przyciski nawigacyjne.

Sterowanie segmentami gniazd umożliwia uporządkowane zamykanie mniej ważnych urządzeń, aby zmaksymalizować czas podtrzymania bateryjnego dla urządzeń krytycznych.

Sterowanie segmentami odbiorników powinno umożliwiać wykorzystanie ich do ponownego zdalnego uruchamiania zablokowanych urządzeń sieciowych lub do zarządzania zamykaniem i uruchamianiem zgodnie 
z zadanym harmonogramem.

Moc wyjściowa			min. 3000VA/270W

Format	2U w wersji stelażowo/wieżowej z podstawkami 
i szynami montażowymi w standardzie

Wejście				1 gniazdo IEC C20 (16A)

Wyjście				8 gniazd IEC C13 (10A)

1 gniazdo C19 IEC (16A)

Gniazda zdalnie sterowane		2 grupy 2xIEC C13 (10A)

Dodatkowe wyjścia z HS MBP	4 gniazda FR/Schuko lub 3 gniazda BS lub 6 gniazd IEC 10 lub listwa zaciskowa (wersja HW)

Dodatkowe wyjścia z FlexPDU	8 gniazd FR/Schunko lub 6 gniazd BS lub 12 gniazd IEC 10

Typowy czas podtrzymania 	50% - 44 minut z dodatkową baterią

75% - 28 minut z dodatkową baterią

Zarządzanie bateriami	Automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem, automatyczna detekcja zewnętrznych baterii.

Urządzenie obsługuje do 4 zewnętrznych modułów bateryjnych, które mogą być wymieniane na „gorąco” bez koniczności zamykania podłączonych urządzeń.

Porty komunikacyjne	1 port USB + 1 port szeregowy RS232 i styki przekaźnikowe + 1 mini złącze zdalnego zał./wył. wyłączenia.

Slot kart 	1 slot dla kart NMC lub NMC Modus/JBus albo MC przekaźnikowa/szeregowa

Karty	UPS ma zawierać kartę zarządzającą umożliwiającą podłączenie detektora monitorowania środowiska oraz zarządzanie przez sieć Ethernet.

Temperatura pracy	0 do 40 C

Poziom hałasu	< 50 dBA

Detektor monitorowania

środowiska	Detektor ma być podłączony do zasilacza awaryjnego.

Możliwość rejestrowania historii zdarzeń w zakresie zadeklarowanych przez użytkownika wartości temperatur i wilgotności.

Zakres monitorowanej temperatury od 0o do 70o.
Zakres monitorowanej wilgotność w zakresie od 10% do 90%.

Możliwość podłączania detektora z UPS za pomocą kabla CAT5.

Instalacja detektora odbywa się bez wyłączania zasilania UPS i urządzeń do niego podłączonych.

Alarmy są wysyłane przez e-mail.

Gwarancja	3 lata dla urządzenia, 2 lata dla baterii

Sprzęt ma być nowy, w pełni sprawny i gotowy do pracy.

3) Szafa serwerowa (1 szt.)

Celowym jest zakup szafy serwerowej: BKT Elektronik 19” 42U lub równoważnej spełniającej poniższe wymagania minimalne:

Wymiary

42U 19” Szerokość ok. 800 cm Głębokość ok. 1000 cm Wysokość ok. 1980 cm

Budowa

Szafa przeznaczona do zastosowania w wewnętrznych pomieszczeniach serwerowych; Budowa szafy posiada możliwość kontrolowania drogi przepływu powietrza poprzez zastosowanie odpowiedniego rodzaju drzwi, osłon bocznych i tylnej oraz paneli wentylacyjnych; Szafa posiada możliwość dostawienia kolejnych szaf w rzędzie (przy zastosowaniu zestawu do łączenia szaf); Szeroki zakres asortymentu wyposażenia dodatkowego (cokoły, półki, panele wentylacyjne, oświetleniowe i zasilające, elementy do prowadzenia i układania kabli); Rama spawana z profili stalowych gr. 1,5 mm; Szafa ustawiona na cokole z kółkami jezdnymi łożyskowanymi w dwóch płaszczyznach (2 x kółko zwykłe + 2 x kółko z hamulcem); Koła wykonane z wysokiej jakości poliamidu o dużej odporności chemicznej; Nośność szafy (nie licząc masy szafy) min. 150 kg; Perforacja w obrzeżach dachu zwiększająca wydajność wentylacji szafy; Dwa otwory 8U w dachu i dwa 8U w podstawie pod zainstalowanie paneli wentylacyjnych; Po dwa otwory 2U do wprowadzenia kabli w podstawie i dachu; Dwa otwory 2U w górnej i dolnej części tylnej ściany szafy; Wszystkie otwory występujące w ramie zaślepione są blaszkami znajdującymi się na mikrozłączach i są wyłamywane według potrzeby użytkownika; Drzwi przednie jednoskrzydłowe perforowane z możliwością montażu prawo i lewostronnego z zamkiem trzypunktowym z klamką, zamontowane na zawiasach umożliwiających otwarcie drzwi o 180°, perforacja 80%; Kolor szafy czarny; Skrócona osłona tylna, pełen metal; Ściany boczne i tylnia perforowane; Cztery pionowe profile montażowe 19” z blachy ocynkowanej (numerowane co 1U) montowane do kątowników w dachu i podłodze szafy; Szafa wyposażona w 2 półki wysuwne wykonane z blachy stalowej o nośności 80 kg; Wymiary półek: głębokość 650 mm, zakres montażu 350-700 mm, wysuw 545 mm; Listwa zasilająca do montażu 19” (9 gniazd z bolcem, włącznik, wtyk unischuko); Szafa i elementy wyposażenia muszą być nowe.

4) System monitorowania środowiska w serwerowni (1 szt.)

Celowym jest zakup systemu monitorowania środowiska: Moduł telemetryczny SMS-4 –ProgStar lub równoważnego spełniającego poniższe wymagania minimalne:

- Funkcje:

- w pełni niezależne urządzenie (praca nie jest zależna od serwera internetowego)

- urządzenie wyposażone w 4-pasmowy modem GSM/GPRS/EDGE

- łatwa konfiguracja za pomocą komputera PC

- precyzyjny pomiar temperatury (-40...+120°C, krok 0,1°C) i wilgotności

- możliwość wzorcowania czujników temperatury

- powiadomienie SMS o przekroczeniu progów temperatury, wilgotności

- powiadomienie SMS o zadymieniu lub zalaniu wodą.

- Obsługa czujników (opcja):

- gazu, zaniku fazy

- ruchu, otwarcia drzwi

- poboru prądu zasilania

- 8 wejść pomiarowych (możliwość rozbudowy do 24 wejść)

- 10 powiadamianych numerów telefonów

- 10 programowalnych tekstów SMS (8 powiadomień + 2 raporty)

- Możliwość podwojenia liczby tekstów SMS (2 teksty dla każdej linii pomiarowej)

- 6 wyjść do zdalnego sterowania przez SMS, lub sterowanych automatycznie

- Możliwość dodatkowego powiadamiania (alertu) dzwonkiem telefonu (RING / CLIP)

- Automatyczne sprawdzanie stanu konta na przedpłatowej karcie SIM (prepaid)

- Możliwość przesyłania aktualnych fotografii (monitoring wizyjny przez e-mail)

- Raportowanie aktualnych pomiarów: okresowo, o ustalonych godzinach lub na żądanie

- Rejestracja historii pomiarów  na dysku komputera

- Możliwość generowania wydruków z historią pomiarów T, U, RH

- Wbudowane porty komunikacyjne: RS-232, RS-485

- Szeroki zakres napięć zasilania

- Oprogramowanie I dokumentacja w języku polskim

- Współpraca z systemami: Windows 7 (32/64-bit), Windows 8, Windows 8.1, Windows XP, Vista, 2000, 98

5) Upgrade oprogramowania

Zamawiający posiada licencję programu Arcserve UDP Standard. Zadaniem Wykonawcy będzie rozwinięcie posiadanej wersji do wersji Arcserve UDP v5 Advanced.

Dostarczone urządzenia muszą zostać zainstalowane i uruchomione w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego znajdującym się w KPODR Minikowo.

Załącznik nr 2

……………………, dnia …………….. r.

………………………………………..

(nazwa Wykonawcy)

………………………………………...

(adres Wykonawcy)

………………………………………..

(numer identyfikacji podatkowej)

………………………………………..

(adres e-mail)

Kujawsko – Pomorski Ośrodek

Doradztwa Rolniczego w Minikowie

89 – 122 Minikowo

OFERTA

Niniejszym zgłaszam przystąpienie do przetargu nieograniczonego na dostawę 
urządzeń i oprogramowania celem rozbudowy serwerowni Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Oświadczam, że:

- zapoznałem się z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- złożone przeze mnie oświadczenia są prawdziwe, a dane zawarte w załączonym odpisie są aktualne i zgodne z danymi zawartymi w rejestrze firmy,

- dostawy urządzeń i oprogramowania dokonamy własnym transportem we wskazane przez Zamawiającego miejsce i na własny koszt,

- zapoznałem się ze wzorem umowy zawartej w SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte.

……………………………………….

(podpis Wykonawcy)

Oferuję wykonać niniejsze zamówienie za kwotę:

Serwer:.............................................................................................................

(nazwa producenta sprzętu, model)

Zasilacz awaryjny z dodatkową baterią i detektorem monitorowania środowiska:
…………………………………………………………………………………………….…

(nazwa producenta sprzętu, model)

Szafa serwerowa:..............................................................................................

(nazwa producenta sprzętu, model)

System monitorowania środowiska w serwerowni:................................................

(nazwa producenta systemu, model)

Upgrade oprogramowania:...................................................................................

(nazwa oprogramowania, wersja)

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Serwer |  |  |
| 2. | Zasilacz awaryjny z dodatkową baterią i detektorem monitorowania środowiska |  |  |
| 3. | Szafa serwerowa |  |  |
| 4. | System monitorowania środowiska w serwerowni |  |  |
| 5. | Upgrade oprogramowania |  |  |
| SUMA |  |

Słownie brutto: ………………………………………………………….........…………… zł

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w terminie …… dni od dnia zawarcia umowy. 							(uzupełnia Wykonawca)

………………………………………….

(podpis Wykonawcy)

Jako osobę upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym wyznaczam p. …………………….

…………………………………………. nr tel. ……………………………………………………….

e-mail:…………………………………………………………………………………………………

Ofertę niniejszą złożono na …………. stronach kolejno ponumerowanych; strony należy ponumerować łącznie z wszystkimi dokumentami załączonymi do oferty (zaświadczenia, odpisy, pełnomocnictwa, itp.).

Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom:

........................................................................................................................

(określenie części zamówienia)

........................................................................................................................

(określenie części zamówienia)

……………………………………….

(podpis Wykonawcy)

Załączniki:

- …………………………………..

- .................................................

- .................................................

- .................................................

- …………………………………..

Załącznik nr 3

# O Ś W I A D C Z E N I E

z art. 22 ust 1 prawa zamówień publicznych

Nazwa wykonawcy.........................................................................................................

Adres wykonawcy...........................................................................................................

tel. …………………………….

fax..........................................

e-mail………………………….

Składając ofertę na ........................................................................................................ oświadczam, że: spełniam następujące warunki jako Wykonawca dotyczące :

- 1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- 2)	posiadania wiedzy i doświadczenia;

- 3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- 4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....................................................

(podpis  Wykonawcy)

Załącznik nr 4

# O Ś W I A D C Z E N I E

dotyczące art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa wykonawcy...................................................................................................................

Adres wykonawcy.....................................................................................................................

Nr telefonu..................................................... Nr faksu.............................................................

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o treści:

# „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)		(uchylony)

1a)(uchylony)

2)		wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3)	wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)	osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)	spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

................................................

(podpis  Wykonawcy)

-				2		-

6)	spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)	spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)	osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)	podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10)	wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 
1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11)	wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

................................................

(podpis  Wykonawcy)

Załącznik nr 5

.....................................

# miejscowość, data

# O Ś W I A D C Z E N I E

w ramach art. 26 ust. 2d ustawy Pzp

Nazwa wykonawcy.........................................................................................................

Adres wykonawcy...........................................................................................................

Składając ofertę na………………………………………………………………….:………..

(nazwa przedmiotu zamówienia)

□	załączam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 
	o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp;

□	informuję o tym, że nie należę do grupy kapitałowej.*

.....................................................

(podpis  Wykonawcy)

* zaznaczyć właściwe

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej należy załączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Załącznik 6

Projekt umowy  nr …….. /15

zawarta w dniu …………………… w Minikowie pomiędzy:

Kujawsko – Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, z siedzibą w Minikowie, NIP …………………………………………………, zwanym dalej Zamawiającym

reprezentowanym przez

- ……………………………………………………...,

- ……………………………………………………...,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

z siedzibą w ………………………………………………………………………………….. NIP ………………………………………………, zwanym dalej Wykonawcą,

reprezentowanym przez

- ……………………………………………………………………..,

- ……………………………………………………………………..,

§ 1

- Zgodnie z wynikiem postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenia i oprogramowanie celem rozbudowy serwerowni, zgodnie z zestawieniem zawartym w ofercie, która stanowi integralną część umowy.

- Wykonawca zainstaluje przedmiot zamówienia w pomieszczeniu serwerowni znajdującym się w Kujawsko-Pomorski Ośrodku Doradztwa Rolniczego 
w Minikowie.

§ 2

Wartość przedmiotu umowy wynosi zgodnie z ofertą Wykonawcy:

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Serwer |  |  |
| 2. | Zasilacz awaryjny z dodatkową baterią i detektorem monitorowania środowiska |  |  |
| 3. | Szafa serwerowa |  |  |
| 4. | System monitorowania środowiska w serwerowni |  |  |
| 5. | Upgrade oprogramowania |  |  |
| SUMA |  |

Słownie brutto: ……………………………………………………................…………… zł

§ 3

Termin realizacji zamówienia wynosi: … dni od dnia zawarcia umowy.

§ 4

- Dostarczone urządzenia i oprogramowanie muszą spełniać wymagania jakościowe zawarte w ofercie Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia o niezgodnych z ofertą parametrach bez obowiązku zapłaty ceny.

- W przypadku dostawy przedmiotu zamówienia niezgodnego z ofertą, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wymaganego towaru w terminie 3 dni od daty jego zwrotu.

- W przypadku nie wywiązania się z obowiązku wynikającego z ust. 3 Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Podstawą rozwiązania umowy z wyżej wymienionych powodów będzie protokół  
z przeprowadzonej kontroli jakości lub zgodności z ofertą dostarczonego towaru.

§ 5

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia określonego w umowie 
w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto z §2, za każdy dzień opóźnienia w dostawie,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto z § 2.

- Wykonawca ma prawo żądać ustawowych odsetek za zwłokę w płatności należności za wykonaną dostawę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody dochodzonego w trybie art. 471 Kodeksu cywilnego.

- Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 6

- Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający dokona zapłaty należności za dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń i oprogramowania, zgodnie z wymienioną w ofercie ceną, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury.

§ 7

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron umowy oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności takich zmian.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 9

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.

| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| --- | --- |
| 1. ………………………….. | 1. …………………………… |
| 2. ………………………….. | 2. ………………...…………. |